附件1

一、采购预算：33.5万元。

二、货款及运杂费结算方式

(一)结算方式

1.所有资金往来，均通过银行基本账户进行。

2.本项目不付预付款，合同签订后，物资运达指定地点验收合格并调试完成后，乙方收集接收单、发票、验收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方向乙方一次性支付合同金额的100%。在结算过程中出具虚假发票、不完整支付凭证和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单，终生不得参与军队采购活动，并在军队采购网上予以公示。

3.成交方成交价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。

4.若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪律监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审计资料，若最低审价低于合同价，乙方无条件退还虚高款项。如最终审价高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金（开户名称：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院，开户银行：交通银行兰州市七里河支行，银行账号：6210 6010 8018 0100 31730 ，注明药品追溯码硬件设备项目履约保证金），乙方若未按时交付产品，或交付产品性能未达到指定要求时，甲方有权解除合同，没收合同履约保证金。合同履约保证金在合同签订且验收合格后转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

三、交货时间、地点、方式

交货时间：合同签订后10个工作日内；

服务地点：甘肃省兰州市七里河区；

服务方式：现场服务；

四、项目要求

1.质量保证期：自交货验收完毕之日起，所有产品提供原厂质保3年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，质保期外配件价格符合市场平均价格。

2.投标供应商在中标后需在项目所在地设立专门的售后服务网点；

3. 投标供应商须每日24小时提供保障服务，投标供应商售后人员须在接到通知后1小时到达现场处理突发情况；

4. 投标供应商在中标后应配合甲方进行药品追溯码项目改造工作，质保期间所投产品涉及与第三方对接产生相应的工作量及接口费用由中标供应商自行承担；

五、采购需求明细表

| 序号 | 货物名称 | 物资技术 参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 参考单价（元） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯码高拍仪 | 见附件1 | 台 | 32 | 6000 | 19.2 |
| 2 | 无线手持扫码枪 | 见附件1 | 台 | 40 | 2500 | 10 |
| 3 | 智能药品电子记录本 | 见附件1 | 台 | 8 | 5375 | 4.3 |
| 4 | 接口改造 对接 | 见附件1 | 套 | 1 | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | 33.5 |

六、药品追溯码硬件设备配置要求

1.药品追溯码高拍仪

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 接口类型 | 支持USB2.0、网口，免驱动，即插即用 |
| 扫码面积 | 有效可扫面积≥297mm*400mm，提供原厂证明文件 |
| 整体高度 | 整体高度≤500mm，提供原厂证明文件 |
| 摄像镜头 | 工业级高清镜头 像素≥1000万像素 支持自动对焦 CMOS感光元件 防反光 |
| 扫描性能 | 每秒≥80个码，单次扫码数量≥50个，提供原厂证明文件 |
| 医疗扫码类型 | 支持识别医疗追溯码(Code128)、药品码(69码)、医保码(18位医保电子凭证)、 医疗器械UDI码 |
| 读码类型 | 支持识别一维码（包括但不限于Code39,Code93,Code128，EAN8,EAN13） 支持识别二维码（包括但不限于MicoQR、Orcode、PDF417） |
| 防重扫 | 支持 |
| 防漏扫 | 支持 |
| 语音播报 | 支持，语音播报相应扫码盒数与设备状态 |
| 指示灯 | 支持，提示相应读码状态 |
| 防护等级 | IP67，防酒精，提供证明材料 |
| 设备材质 | 全金属材质 |
| 系统及硬件要求 | 适配于Windows xp/7/10/11及国产操作系统，支持国产CPU环境 |
| 接口文档 | 提供设备所有软件开发文档，支持后期拓展改造 |

2.无线手持扫码枪

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 解码能力 | 可读取所有国际通用一维条码和二维条码,可读取屏幕条码和彩色条码，支持身份证OCR 字符识读，可切换仅读一维码.防止误读相邻二维码，顺畅读取覆膜条码，支持药品批量追溯处理 |
| 扫描传感器 | 分辨率≥1280*800，提供原厂证明材料 |
| 光源 | LED光源 |
| 识别精度 | ≥4mil，提供原厂证明材料 |
| 读取景深范围 | 支持0-220mm（4-25mil范围下），提供原厂证明材料 |
| 打印/印刷对比度 | ≥10%，提供原厂证明材料 |
| 防重扫 | 支持 |
| 批量扫描 | 支持 |
| 提示方式 | 设备支持指示灯、蜂鸣器提示 |
| 连接方式 | USB免驱动连接 |
| 抗震性能 | 可承受≥50次1.5米及以上的跌落，提供原厂证明材料 |
| 通信方式 | 无线通信 |
| 有效通信距离 | ≥30m，提供原厂证明材料 |
| 充电底座 | 支持 |
| 电池容量 | ≥2000mAh，提供原厂证明材料 |
| 系统及硬件要求 | 适配于Windows xp/7/10/11及国产操作系统，支持国产CPU环境 |

3.智能药品电子记录本

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 屏幕 | 尺寸≥10英寸 |
| 屏幕分辨率 | ≥1860*2440 |
| 处理器 | ≥8核 |
| 运行内存 | ≥4GB |
| 机身存储 | ≥128GB |
| 无线连接 | 支持WIFI、蓝牙 |
| 电池容量 | ≥4000mAh |
| 快充 | 支持 |
| 触控笔 | 支持 |
| 摄像头 | ≥500万像素 |
| 品牌 | 国产 |
| 语音转文字 | 支持 |

4.接口改造对接

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 医保平台系统对接 | 依照《甘肃省药品追溯信息采集机构端改造指引要求》，中标供应商完成追溯码上传对接工作 |
| 药库系统对接 | 依照《甘肃省药品追溯信息采集机构端改造指引要求》，中标供应商完成药品入库过程中药品追溯码实时上传医保平台对接工作 |
| 门诊/住院发药 系统对接 | 依照《甘肃省药品追溯信息采集机构端改造指引要求》，中标供应商完成药品发药环节药品追溯码实时上传医保平台对接工作 |