附件1

一、采购需求基本情况

项目概况：医疗技术发展使特殊血液保障面临新挑战。传统献血登记管理方式因手工填写与纸质档案保存的局限，难以满足当下需求，在实际工作中暴露出诸多痛点难点，影响工作质量和效率，亟待提高保障效能。

输血医学科计划基于先进及新一代信息技术，构建特殊血站献血信息征集管理系统。系统将结合院内需求及野战业务场景，包含献血应急招募信息管理系统、离线式外采血液信息征集系统和配套设备，部署场景化专用软硬件及产品，实现献血管理登记的自动化、精细化、智能化，提升血液管理效率和安全性，提高血液保障水平。

特殊血站承担平时和战时保障任务。平时按需提供血液保障，应急应战时任务剧增，需求紧急，环境特殊，对血液保障要求更高。因此，特殊血液管理与保障需遵循“立足平时、着眼战时，平战结合、一体融合，顺畅运行、精确高效”原则。

传统献血登记局限性凸显。站内采血登记排队时间长，手工填写登记表后需重新录入，费时费力且易出错；外出团采血时，野战环境下人工填写不准确、效率低，影响献血流程和管理精准性。

为提高特殊血站血液保障效能，强化站内和外出团采血登记，输血医学科计划构建特殊血站献血征询登记管理系统血液管理系统，满足高通量快速高效征询登记需求，做好血液保障，确保对应复杂外部形势，加强特殊场景下血液信息登记，提高血液机动保障效能，满足现阶段特殊血液保障要求。

二、采购预算：经费52万元。

三、货款及运杂费结算方式

(一)货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金（开户名称：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院，开户银行：交通银行兰州市七里河支行，银行账号：6210 6010 8018 0100 31730  ，注明特殊血站献血信息征集管理系统项目履约保证金），交付验收合格后，采购单位应退回履约保证金，也可根据项目实际情况转为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

四、项目涉密情况及保密要求

涉密情况：无。

保密要求：投标人不得向第三方泄露招标人提供的任何技术文件相关资料。

五、交货期限、交货地点及要求

交货期限：合同签订后180个工作日内。

交货地点：甘肃省兰州市七里河区。

- 六、质保期及售后服务

1.质保期及售后服务时间：自验收之起3年，所涉及软硬件均需提供3年原厂质保服务，含7*24小时标准服务。

2.投标人或产品制造商在当地应有长期稳定的服务机构，能够提供与投标人或产品制造商相关服务网点营业执照或租赁合同或合作协议的相关证明材料。质保期内应保证7x24小时故障响应，1小时抵达现场，应做到随时全程跟踪故障的响应、处理和解决。要求原厂工程师进行项目实施，并提供相关证明材料。

3.投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供维修、更换等服务。

4.投标人须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术支持。

5.投标人在质保期内定期上门进行维修保养，并提供维修保养计划实施方案。

- 七、项目技术参数及要求

需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊血站献血信息征集管理系统 | 献血应急招募信息管理系统 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 离线式外采血液信息征集系统 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 智能操控终端 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 便携智能管理终端 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 扫码器 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | A3打印机 | 台 | 3 |  |
| 7 |  | 激光打印机 | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 服务器 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 便携式智能采集终端 | 台 | 2 |  |
| 10 |  | 射频标签打印机 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 射频血袋标签 | 张 | 100 |  |
| 12 |  | 野战便携式管理终端 | 台 | 2 |  |

具体技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 献血应急招募信息管理系统 | - 小程序首页：展示小程序功能，包括献血预约、查询结果、预约记录、献血须知等功能。 2、线上预约： （1）支持线上登陆小程序：选择线上预约献血时间、地点、献血量、过往献血记录并且预填征询信息，选择预约献血时间和采血点，之后显示预约成功，生成二维码。 （2）预约记录：小程序展示献血者已有预约的记录，预约状态包括预约成功、已取消、未到场（预约过期）等状态，并可点击展示预约记录的详细信息。 3.现场登记：支持扫描二维码，填写献血者知情同意及健康状况征询表。展示献血须知，并要求献血者点击“阅读并确认条款内容”。之后根据自身情况完成线上征询，并填写个人信息。 4、征询体测：献血者现场填写“手工测量的体测的数据。 5、打印登记表：资料已经填写完成后，将献血者的信息和核查结果生成登记表，形成二维码，向工作人员或在自助设备下出示二维码，打印登记表。 6.★信息对接：所投献血应急招募信息管理系统支持实现与医院现用的采供血管理信息系统无缝对接，相关费用由中标方承担（参考市场价格），投标时需要提供承诺函，验收阶段必须实现。 |
| 2 | 离线式外采血液信息征集系统 | 1.二维码扫描：支持局域网内二维码扫描，支持扫描二维码进入征询登记页面 2.献血告知：首先展示献血须知，并要求献血者点击“已阅读并知晓”。 3.献血征询：支持局域网填写献血者征询信息 4.个人信息录入：支持局域网填写献血者个人信息，包含姓名、性别、年龄、身份证号、联系电话等个人信息。 5、打印登记表：资料已经填写完成后，将献血者的信息和征询结果生成登记表，支持打印登记表 6.★信息对接：所投离线式外采血液信息征集系统支持实现与医院现用的采供血管理信息系统无缝对接，相关费用由中标方承担（参考市场价格），投标时需要提供承诺函，验收阶段必须实现。 |
| 3 | 智能操控终端 | 1.≥12.1英寸平板电脑 2.≥8+256GB 3.高刷大屏≥144Hz |
| 4 | 便携智能管理终端 | 1.屏幕尺寸≥14英寸；CPU≥i5 2.分辨率≥2880*1800 3.硬盘容量≥1TB；内存容量≥16GB 4.系统类型需支持安装Windows 5.接口：不低于1个HDMI 2.0接口、不低于1个USB-C接口、不低于2个USB-A接口、 |
| 5 | 扫码器 | 1.需支持二维码扫描 2.≥1个USB |
| 6 | A3打印机 | 1.需支持A3、A4打印 2.无线打印：需支持无线打印 3.功能：支持打印、复印、扫描 4.≥1个USB;需支持以太网；需支持WiFi |
| 7 | 激光打印机 | 1.需支持激光打印 2.功能：支持打印、复印、扫描 3.≥1个USB; |
| 8 | 服务器 | 1.CPU：≥6核； 2.主频≥2.5HZ 3.内存：≥16G内存 4.存储：≥512G SSSD+2*1T 5.网卡：≥2个千兆以太网口 6.PCle插槽：≥3个 |
| 9 | 便携式智能采集终端 | 1.工作频率：920MHz～925MHz，250KHz/Step，ERP小于2W，符合工信部无线电认证规范要求。 2.读取速率：≥190次/秒。 3.操作系统：≥Android 10.0。 4.屏幕：支持触摸。 5.分辨率：≥1920*1080。 6.防护等级：IP65 7.跌落测试：在操作范围内，6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击。 8.条码扫描：支持条形码扫描。 9.密集盘点算法配置：采用超高频RFID识别系统中的多标签防碰撞方法，确保多标签密集盘点场景应用下读写设备的射频盘点能力，不出现漏读。能够提供算法证明材料。 10.信息处理： 10.1.支持识别血液信息，如献血编号、血型、血量、类型等； 10.2.支持数据信息实时自动化高速推送。 11.APP软件功能配置：需要结合业务流转过程需求配置APP软件功能。 ▲12.成熟应用证明：提供所投产品五家采供血机构应用便携式智能采集终端的案例证明，确保为成熟产品，行业内应用稳定。 |
| 10 | 射频标签打印机 | 1.工作频率：920MHz～925MHz。 2.打印方式：热转印。 3.分辨率：≥300dpi。 4.打印速度：≥200mm/s。 5.通讯接口：支持USB2.0,串行接口，并行接口。 6.工作温湿度：温度范围：5-40℃；湿度范围：20-85%RH（非凝结）。 7.存储温度：-40 - 60℃。 8.RFID功能：集成的UHF读写器 / 编码器。 9.软件：内嵌定制软件安装要求。 10.功能要求： 10.1.支持对血液关键信息进行加密编码，在打印过程中，将血液关键信息存储到芯片中； 10.2.按照血站血袋标签表面信息格式要求，打印射频血袋标签表面信息。 11.▲稳定应用证明：提供不少于五家采供血机构客户应用应用射频标签打印机的案例证明，保障使用性能稳定，确保为成熟产品。 |
| 11 | 射频血袋标签 | 1.工作模式：无源式； 2.保存温度：-80℃～45℃非冷凝； 3.工作温度：-80℃～55℃非冷凝； 4.标签尺寸：根据科室要求制作； 5.▲标签解调能力：标签应具备解调所有三种调制类 DSB-ASK、SSB-ASK 和PR-ASK 的能力，以确保射频读取性能；需提供第三方测试报告 6.符合并满足《血站技术操作规程》（2019 版）、附录 G 血袋标签确认方法、G2 标签纸质和粘贴牢固度的质量标准要求： 6.1标签的底色应为白色，上面的字体采用实体黑色宇体。 6.2标签外观没有破损，相对平整。如出现皱褶，不能影响条码的扫描 和读码。 6.3对直接粘贴在冰冻血浆（制品表面不平整）袋上的标签，粘贴时制品不需擦拭，可直接粘贴，不能出现标签打滑的现象。对冷藏后血液 制品上的标签，需进行摩擦试验，摩擦后标签上的油墨不得脱落。 7.▲常温（0℃～25℃）读取：标签粘贴在血液成品的血袋表面，采用射 频设备读取，读取距离不低于 2 米；读取速率≥20 袋/秒；读取率≥99.9%；需提供第三方测试报告。 8.▲低温（-80℃）读取：标签粘贴在血液成品的血袋表面，采用射频设备读取，读取距离不低于 2 米；读取速率≥20 袋/秒；读取率≥99.9%； 需提供第三方测试报告。 9.▲技术规范符合性：符合 T_ZSA 101-2021 《射频识别（RFID）标签应用于血液成品的技术规范》，需提供所投射频血袋标签产品符合技术规范的认证证书。 10.★安全性能检测：符合并满足《血站技术操作规程》（2019 版）、附录G血袋标签确认方法中、G5标签安全性能检测报告的要求，所投产品具有中国食品药品监督检定机构出具的射频血液标签无毒检测报 告，证明不影响血液质量。 11.安全检测：投标时提供针对“射频血液标签”的RHOS检测报告 12.▲稳定应用证明：投标时需提供不少于五家采供血机构客户应用射频血袋标签的现场使用实景图及客户盖章的验收报告，保障使用性能稳定。 13.数据写入要求：在标签打印过程中，支持对血液关键信息进行加密编 码，将血液关键信息存储到芯片中，血液关键信息包含：献血码、产 品码、血量、单位、血型、机构编码等。 14.功能及用途： 14.1所投射频血袋标签产品用于射频标签打印机适配验证使用。 14.2整版标签含 1 张 “RFID 芯片”。 |
| 12 | 野战便携式管理终端 | 1.屏幕尺寸≥14英寸；CPU≥i7 2.分辨率≥1920*1080 3.硬盘容量≥1TB；内存容量≥16GB 4.系统类型需支持安装Windows 5.接口：不低于1个HDMI 1.4接口、不低于1个USB-C接口、不低于2个USB-A接口、 |

- 八、其它要求

- 交货时要求中标方就所投产品提供产品说明书，我方有权核实招标要求的产品功能，有权要求中标方对产品的合法供货渠道进行说明。经核实，如中标方所提供产品与招、投标文件中的产品功能不一致，或提供非法渠道的商品，即视为欺诈，为维护我方合法权益，中标方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。