附件1：

一、货款及运杂费结算方式

(一)货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不预付货款，自合同签订起维护6个月后经采购方考核合格支付合同总金额的50%维护服务款，余50%维护服务款自维护交付验收合格后支付。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金（开户名称：中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院，开户银行：交通银行兰州市七里河支行，银行账号：6210 6010 8018 0100 31730 ，注明数字化手术室升级及维护服务项目履约保证金），在合同最终支付结算时，无息返还。

二、交货期限、交货地点及要求

- 交货期限：自合同签订生效之日起5日内开始驻场维护服务。若本期合同涉及改造内容，需在合同签订后60个自然日内完成货物安装及调试工作。

交货地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河路333号联勤保障部队第九四〇医院。

- 三、售后服务及质保期

- 1.服务期限：服务有效期三年，合同一年一签，甲方根据乙方履约情况，认为乙方不满足服务要求，可终止后期合同签订。

- 2.响应标准：服务期内各系统出现任何问题：乙方驻场工程师5分钟内响应，一般故障30分钟内诊断并排除故障；较大故障1个工作日内诊断并排除故障；重大故障5个工作日内诊断并排除故障；返厂维修配件7个工作日内返回并安装。

- 3.乙方提供的服务：保障各子系统软硬件设备的正常运行；保障设备故障及时处理与系统恢复；保障硬件设备及时维修；保障各子系统的数据安全与备份。合同期内任何时间发生任何故障由乙方负责维修，包含在合同总价之中，不再收取任何其它费用。

- 4.巡检服务

- （1）巡检服务包括：子系统及设备环境运行情况巡检；子系统设备维护保养；巡检过程故障和隐患处理；对医院智能化系统进行全面检查的服务项目，通过巡查和隐患预判，最大可能的发现存在的隐患，及时处理解决，保障系统和设备稳定运行，实现提早预防的目的，最大限度降低运营风险。

- （2）巡检周期要求：每月巡检1次，巡检周期保障在1月的运行周期内；每季度设备保养1次。

- （3）巡检内容：对系统、设备的运行日志、告警记录、运行状态以及运行数据进行分析和诊断，判断系统运行状态；对系统、设备进行安全性检查和风险评估；对设备进行清洁保养。

- 5、故障处理及维修

- （1）故障处理及维修服务

- 为我院提供的驻场故障维修服务和技术支持服务。承担维护期内智能化各系统发生任何故障的维修任务。如特殊原因造成系统无法及时恢复或无法正常使用，应提供备用方案和措施，确保系统运行正常。

- （2）备品备件储备和管理

- 维护公司合同签订后须按以下清单提供易损易耗备品备件，已停产设备必须要选购同质量或以上质量设备进行替换安装，确保系统正常运行，保障能满足故障维修的要求。

- 6、问题处理

- 当遇到核心设备故障、较大的安全隐患或维修频率较高影响整个系统运行的故障问题，维护公司需组织技术团队攻克，并提出解决方案，报医院审批后处理。

- 7、维护资料要求

- （1）巡检记录

- 维护项目部每周将各系统巡检情况进行记录，并形成《巡检报告》，定期向医院信息科进行汇报。《巡检报告》内容必须规范标准，且覆盖维护范围。针对医院智能化维护范围编制《巡查维护作业标准》，并按标准进行巡检工作。

- （2）维护服务报告

- 维护服务情况定期书面向医院信息科进行报告，报告采用半年度报告和交付报告。报告方式为提交纸质版报告或通过邮件的方式报送。

- 8、投诉通道

- 维护公司留有公司监督投诉电话，必须接受医院使用人员对系统运行维护过程和人员服务的投诉接入。

- 9、驻场人员要求

- 驻场维护团队配备：驻场维护人员1名，驻场维护人员采用值班的方式常驻项目现场运行和维护。驻场人员需提供人员身份信息（身份证、资格证、缴纳社保证明、工作证等）。

- 具体要求如下：

- 1）日常运行：5×8小时，保证1名驻场工程师值班；

- 2）周末、节假日：保障至少1名驻场工程师值班；

- 3）会议、学术汇报、培训等活动保障：活动时间保障至少1名技术工程师全程协助院方活动。

维护单位必须遵守联勤保障部队第九四〇医院各项管理规定和信息安全管理要求，加强维护现场管理，保持场容整洁。因管理不善，造成的一切不良后果，由承包单位负责。

四、项目技术参数及相关要求

本项目服务范围包括项目所涉及所有软硬件，包含但不仅限于以下主要内容，具体如下：

注：“★”号条款出现负偏离，视为无效投标。

“▲”号条款为重要技术指标。

- 服务项目计划一览表

| 年份 | 运维类型 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 硬件改造 | 高清影像编码 | 20台 |
|  |  | 42寸PACS显示屏 | 2台 |
|  |  | 24寸吊臂医用屏 | 2台 |
|  |  | 42寸液晶显示器 | 5台 |
|  |  | 手术室主机 | 4台 |
|  |  | 光端机 | 12台 |
|  |  | 视频矩阵 | 4台 |
|  | 软件维护 | 数字化手术室基础服务平台软件 | 1套 |
|  |  | 医疗视频资源综合管理平台 | 1套 |
|  |  | 高清多路解码平台软件 | 1套 |
|  |  | 可视化调度管理系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术室终端应用子系统 | 1套 |
|  |  | 手术示教与观摩子系统 | 1套 |
|  |  | 远程手术会诊与指导平台子系统 | 1套 |
|  |  | 手术病历学习与科研平台子系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术书职称平台 | 1套 |
|  |  | 手术病理协同交互平台子系统 | 1套 |
|  |  | 医疗大数据异构集成平台 | 1套 |
|  |  | 医疗临床多学科协作平台 | 1套 |
|  | 硬件维修 | 硬件设备故障维修 | 全套 |
| 第二年 | 硬件改造 | 高清影像编码 | 20台 |
|  |  | 42寸PACS显示屏 | 2台 |
|  |  | 24寸吊臂医用屏 | 2台 |
|  |  | 42寸液晶显示器 | 5台 |
|  |  | 手术室主机 | 4台 |
|  |  | 光端机 | 12台 |
|  |  | 视频矩阵 | 4台 |
|  | 软件维护 | 数字化手术室基础服务平台软件 | 1套 |
|  |  | 医疗视频资源综合管理平台 | 1套 |
|  |  | 高清多路解码平台软件 | 1套 |
|  |  | 可视化调度管理系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术室终端应用子系统 | 1套 |
|  |  | 手术示教与观摩子系统 | 1套 |
|  |  | 远程手术会诊与指导平台子系统 | 1套 |
|  |  | 手术病历学习与科研平台子系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术书职称平台 | 1套 |
|  |  | 手术病理协同交互平台子系统 | 1套 |
|  |  | 医疗大数据异构集成平台 | 1套 |
|  |  | 医疗临床多学科协作平台 | 1套 |
|  | 硬件维修 | 硬件设备故障维修 | 全套 |
| 第三年 | 硬件改造 | 高清影像编码 | 20台 |
|  |  | 42寸PACS显示屏 | 2台 |
|  |  | 24寸吊臂医用屏 | 2台 |
|  |  | 42寸液晶显示器 | 5台 |
|  |  | 手术室主机 | 4台 |
|  |  | 光端机 | 12台 |
|  |  | 视频矩阵 | 4台 |
|  | 软件维护 | 数字化手术室基础服务平台软件 | 1套 |
|  |  | 医疗视频资源综合管理平台 | 1套 |
|  |  | 高清多路解码平台软件 | 1套 |
|  |  | 可视化调度管理系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术室终端应用子系统 | 1套 |
|  |  | 手术示教与观摩子系统 | 1套 |
|  |  | 远程手术会诊与指导平台子系统 | 1套 |
|  |  | 手术病历学习与科研平台子系统 | 1套 |
|  |  | 数字化手术书职称平台 | 1套 |
|  |  | 手术病理协同交互平台子系统 | 1套 |
|  |  | 医疗大数据异构集成平台 | 1套 |
|  |  | 医疗临床多学科协作平台 | 1套 |
|  | 硬件维修 | 硬件设备故障维修 | 全套 |

- 服务软件及设备参数清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、12间数字化手术室 医技楼8间，外科楼4间 |  |  |
| 1.1 | 高清影像编码器 | 套 | 60 |
| 1.2 | 数字化手术室集中控制视频平台 | 套 | 12 |
| 1.3 | 术野高清摄像机 | 台 | 5 |
| 1.4 | 全景高清摄像机 | 台 | 12 |
| 1.5 | 医用液晶触摸屏 | 台 | 12 |
| 1.6 | 24寸吊臂医用屏 | 台 | 12 |
| 1.7 | 42寸PACS显示屏 | 台 | 12 |
| 1.8 | 43寸多功能显示屏 | 台 | 12 |
| 1.9 | 吸顶音箱 | 台 | 12 |
| 1.10 | 功放 | 台 | 12 |
| 1.11 | 无线话筒 | 套 | 12 |
| 1.12 | 光端机 | 套 | 48 |
| 1.13 | 内嵌安装柜 | 套 | 12 |
| 1.14 | 术野吊臂 | 条 | 1 |
| 1.15 | 系统集成对接费用及基础平台 | 项 | 1 |
| 1.16 | 线材及接插件等配件 | 间 | 4 |
|  | 二、3间固定版一体化手术室 |  |  |
| 2.1 | 24寸医用高清液晶显示器 | 套 | 3 |
| 2.2 | 24寸触摸屏（吊臂上安装） | 套 | 3 |
| 2.3 | 全景摄像机 | 套 | 3 |
| 2.4 | 进口固定式数字化手术室主机 | 套 | 3 |
| 2.5 | 手术灯通过触摸屏远程控制系统 | 套 | 3 |
| 2.6 | 术野摄像通过触摸屏远程控制系统 | 套 | 3 |
| 2.7 | 手术室无线麦克风 | 套 | 3 |
| 2.8 | 高清中置术野摄像机 | 台 | 1 |
| 2.9 | 42寸多功能显小屏 | 台 | 3 |
| 2.10 | 墙面内嵌42寸大屏幕显示器 | 台 | 3 |
| 2.11 | 42寸液晶显示器 | 台 | 4 |
| 2.12 | 光纤 | 批 | 3 |
| 2.13 | 护士工作站主机 | 套 | 3 |
| 2.14 | 护士工作站（嵌入手术室墙面部） | 套 | 3 |
| 2.15 | 光纤DVI网络转换模块 | 套 | 24 |
| 2.16 | 线材及接插件等配件 | 批 | 1 |
|  | 三、示教室1间（卫勤指挥中心） |  |  |
| 3.1 | 高清手术观摩集成控制平台 | 套 | 2 |
| 3.2 | 高清投影机 | 台 | 1 |
| 3.3 | 遥控电动幕 | 套 | 1 |
| 3.4 | 其余音视频扩声等设备由泰豪提供 |  |  |
| 3.5 | 线材及接插件等安装配件 | 批 | 1 |
|  | 四、谈话间1间 |  |  |
| 4.1 | 高清多路解码平台工作站（含软件） | 台 | 1 |
| 4.2 | 高清液晶电视 | 台 | 1 |
| 4.3 | 麦克风 | 台 | 1 |
| 4.4 | 电视推车 | 台 | 1 |
| 4.5 | 线材及接插件等安装配件 | 批 | 1 |
|  | 五、专家主任办公室1间 |  |  |
| 5.1 | 可视化调度管理系统 | 套 | 1 |
| 5.2 | 高清液晶电视 | 台 | 1 |
| 5.3 | 电容式麦克风 | 台 | 1 |
| 5.4 | 臬面音箱 | 台 | 1 |
| 5.4 | 线材及接插件等安装配件 | 批 | 1 |
|  | 六、机房设备及控制室 |  |  |
| 6.1 | 多媒体医学影像录播服务器 | 台 | 1 |
| 6.2 | 医疗视频资源综合管理平台 | 套 | 1 |
| 6.3 | 点播、直播服务器 | 台 | 1 |
| 6.4 | 存储服务器 | 台 | 1 |
| 6.5 | 线材及接插件等安装配件 | 批 | 1 |
|  | 七、数字化手术室软件系统 |  |  |
| 7.1 | 数字化手术室基础服务平台 | 套 | 1 |
| 7.2 | 数字化手术室终端应用子系统 | 套 | 1 |
| 7.3 | 手术示教与观摩子系统 | 套 | 1 |
| 7.4 | 远程手术会诊与指导平台子系统 | 套 | 1 |
| 7.5 | 手术病例学习与科研平台子系统 | 套 | 1 |
| 7.6 | 数字化手术室支撑平台 | 套 | 1 |
| 7.7 | 手术病理协同交互平台子系统 | 套 | 1 |
| 7.8 | 医疗大数据异构集成平台 | 套 | 1 |
| 7.9 | 医疗临床多学科协作平台 | 套 | 1 |
|  | 八、移动推车手术示教系统 |  |  |
| 8.1 | 高清全景摄像机 | 台 | 1 |
| 8.2 | 高清编码器 | 台 | 3 |
| 8.3 | 高清液晶显示器 | 台 | 2 |
| 8.4 | 交换机 | 台 | 1 |
| 8.5 | 无线蓝牙耳麦 | 套 | 1 |
| 8.6 | 集中控制主机（移动） | 台 | 1 |
| 8.7 | 手术室示教直播转播模块 | 套 | 1 |
| 8.8 | 手术室本地录制模块 | 套 | 1 |
| 8.9 | 医疗设备影像集成模块 | 套 | 1 |
| 8.10 | 专业医用移动示教推车 | 台 | 1 |

（三）建设要求

数字化手术室升级及维护服务包括但不仅限于工作站电脑、服务器、管理平台软件、数据库等。

1、维护服务整体要求：

项目服务期限内，乙方需保证该项目所含所有软硬件7x24小时不间断正常运行，期间所产生的所有维修及医院相关系统所需接口费用有乙方承担，硬件出现问题无法维修时由乙方无条件更换。升级或维护过程中涉及数据库迁移等操作时，需提前做好备选方案由甲方同意后方可执行。

2、维护服务目标：

（1）数字化手术室项目所包含所有子系统的正常运行；

（2）数字化手术室软硬件故障及时处理与系统恢复；

（3）服务器、交换机数据配置与处理；

（4）软件备份、数据维护、会议保障等。

3、维护服务内容

数字化手术室系统主要包括网络、硬件、软件和数据四个部分。本项目将对医院现有部分硬件进行升级改造，对数字化手术室软件系统、医疗视频资源综合管理平台等所有软件进行升级，硬件改造部分可根据院方实际需求进行调整。

（1）网络部分

网络平台部分包括为数字化手术室系统提供安全可靠手术室内外网络环境。

（2）硬件部分

硬件平台是指构成数字化手术室系统的设备，如主机、编码器、电脑、服务器、存储设备，以及显示设备、摄像机设备、多媒体音频设备、交换机设备、辅材备件等。改造部分可根据院方实际需求进行调整。

（3）软件部分

数字化手术室基础服务平台、数字化手术室终端应用子系统、手术示教与观摩子系统、远程手术会诊与指导平台子系统、手术病历学习与科研平台子系统、数字化手术室支撑平台、手术病理协调交互平台子系统、医疗大数据异构集成平台、医疗临床多学科协作平台以及平台操作系统和数据库等软件。

（4）数据部分

数据部分包括：数据日志维护、数据更新、系统配置、数据报表处置、统计分析更新制作等，所有操作均不得影响系统正常运行。

4、保密要求

（1）在项目竣工验收通过之前。乙方必须对技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，乙方在整个项目实施、竣工期间做出相应的保密承诺。

（2）在项目质保期内。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本项目规范书以及本项目的任何内容。

（3）在项目质保期满后。甲方发现有涉及甲方网络情况的文件事件发生，查明确实属于乙方泄露的，甲方将有权追究乙方的法律责任。

5、安全要求

针对本项目安全要求，乙方须制定不限于已下内容的安全保障施工机制，确保项目顺利实施竣工。

（1）施工安全管理制度

乙方需在本次项目实施过程中详细制定出完善的管理办法、管理规定、安全教育、安全检查、安全保障措施、安全操作规范，针对以上要求在投标文件方案中逐一体现内容及阐述说明。

（2）安全保障措施组织机构

本项目要求定制出完善的安全保障措施组织机构图，方案中明确阐述保障措施机构成员责任与具体安全工作内容，做到尽职尽责，责任明确，保障项目工程责任落地实施。

（3）项目文明施工要求

针对项目实施过程中文明要求，在项目实施过程中严格按照甲方施工要求对施工现场，设备、材料的堆放要遵从规定，施工完毕后对各种材料废弃物及时清理出现场，废弃物应堆放至指定场所，做到工完、料尽、场地清；严禁酒后作业，带病施工，严禁违纪、违规不文明行为，必须按照设备操作规范作业，严禁野蛮、暴力施工，对现场用电安全措施，做出详细的方案阐述。

（4）项目安全技术措施

项目开工前编制安全施工组织设计，做好防火、防塌安全工作。施工现场除设置安全宣传标语牌外，危险部位要有安全警示标志。施工人员要掌握本工种的安全操作要领，上岗前禁止饮酒，正确使用劳保用品。乙方需在方案中提交包含此项目要求的弱电工程师相关资格证书证明材料。

6、履约验收要求

本合同交付服务的履约验收，其方式、程序、内容和验收标准等事项，按甲方规定执行。

（一）服务交付验收

1.甲方对乙方交付的服务成果进行审定验收，认为服务成果达到合同约定的标准和规范的，应当验收通过。服务成果未达到合同约定的标准和规范的，甲方应当书面通知乙方在合理期限内补充修改或重新提交的服务成果文件，合同期限不予顺延，由此增加的费用或延误的工期由乙方承担。

2.若乙方在甲方给定的合理期限内，经过补充修改或重新提交的服务成果仍不能提供符合合同约定，则甲方有权解除合同，并另行委托其它单位补充修改或重新提交的服务成果，乙方应当承担因另行委托而产生的全部费用以及给甲方造成的损失。

（二）服务考核验收

1.甲方按合同约定的运维项目、标准对乙方实施的服务进行验收。

2.合同约定的分期考核内容包括日常督导考核、专项检查、满意度调查、合同履约综合评价等。

（1）日常督导考核。甲方不定期对乙方实施的服务进行日常巡查和科室回访，发现问题告知乙方，要求其立即整改，并做好督查记录。甲方根据乙方改进情况和问题的严重程度，按考核标准对乙方进行处理。

（2）专项检查。甲方针对服务的重点、难点问题或管理要求进行专项检查，双方共同记录。乙方对甲方在专项检查中发现问题，应当予以整改。乙方问题多次出现或整改不力的，甲方按考核标准进行处理。

（3）满意度调查：甲方不定期下科对乙方服务效果进行满意度调研。甲方根调研结果，按考核标准对乙方进行处理。

（4）合同履约综合评价：甲方每年对乙方合同履行情况进行综合评价。

（四）其它要求

1、项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案，在施工过程中须根据甲方实际流程调整相应步骤。乙方提供本项目的实施方案应包括货物供货、运输配送、安装调试、验收、项目培训方案各个环节。确保实施方案完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况。

★2、为确保项目顺利完成与施工质量，要求乙方指定1名项目总监，1名项目经理，同时配置相应的程序开发和安装实施技术工程师若干，以及其他辅助支持人员全职参与本项目的工作。

▲3、技术工程师须满足计算机相关专业毕业，须能现场完成相应的程序开发工作和服务器、网络等基础设施的安装调试工作。

项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案。