肃州区银达中心小学暖气管道

维修改造项目         工程

# 投 标 总 价

甘肃昊昌弘润建筑工程有限

投  标  人： 公司                      (单位盖章)

年   月   日

|  |  |  | # 投 标 总 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  | 肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |
| 投标总价（小写）： |  | 111500 |  |  |
| （大写）： |  | 壹拾壹万壹仟伍佰元整 |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间： |  | 年 月 日 |  |  |

扉— 3

| # 建设项目投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：肃州区银达中心小学暖气管道 维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 | 111500 |  |  |  |
| 合计 |  | 111500 |  |  |  |

| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-02 |

| # 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：肃州区银达中心小学暖气管 道维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 少年宫-拆除工程 | 4297.67 |  |  |  |
| 2 | 少年宫-采暖工程 | 43011.06 |  |  |  |
| 3 | 学生公寓-拆除工程 | 2808.49 |  |  |  |
| 4 | 学生公寓-采暖工程 | 59481.12 |  |  |  |
| 5 | 其他零星维修 | 1901.66 |  |  |  |
| 合计 |  | 111500 |  |  |  |

| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 03 |

| # 单位工程不可竞争性费用表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：肃州区银达中心 小学暖气管道维修改造项目 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 费用项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |
| 1.1 | 环境保护费 |  |
| 1.2 | 文明施工费 |  |
| 1.3 | 安全施工费 |  |
| 1.4 | 临时设施费 |  |
| 1.5 | 扬尘污染防治增加费 |  |
| 1.6 | 建筑工人实名制费 |  |
| 1.7 | 防疫抗疫费 |  |
| 2 | 规费 |  |
| 2.1 | 社会保障费 |  |
| 2.2 | 住房公积金 |  |
| 2.3 | 环境保护税 |  |
| 3 | 税金 | 5309.53 |
| 合计 |  | 5309.53 |

|  |  | 表— 06 |
| --- | --- | --- |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 4093.02 |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  | - |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  | - |  |
|  | 暂列金额 |  |  | - |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | - |  |
|  | 计日工 |  |  | - |  |
|  | 总承包服务费 |  |  | - |  |
| 四 | 规费 |  |  | - |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  | - |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  | - |  |
|  | 其中：环境保护税 |  |  | - |  |
| 五 | 税金 |  | 204.65 | - |  |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 4,297.67 | 0 |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:聚氨酯硬质 泡沫保温管 DN5 0 2.管道上的附着 物种类:阀门管 件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m | 314.58 | 8.61 | 2708.53 |  |  | 2076.61 |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:镀锌钢管DN2 5 2.管道上的附着 物种类:阀门管 件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m | 46.8 | 3.11 | 145.55 |  |  | 115.75 |
| 3 | 011602002001 | 地沟盖板揭起 、安装 |  | [项目特征] 1.构件名称:地 沟盖板揭起，管 道安装后恢复安 装 [工作内容] 1.拆除、恢复 |  | m | 1.5 | 18.19 | 27.29 |  |  | 19.48 |
| 4 | 011602001001 | 散水拆除 |  | [项目特征] 1.构件名称:散 水拆除 2.拆除构件的厚 度:10cm 3.垃圾外运:根 据现场实际情况 考虑运距 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m2 | 2 | 31.95 | 63.9 |  |  | 50.76 |
| 5 | 041001002001 | 地砖拆除 |  | [项目特征] 1.材质:250*250 水泥花 |  | m2 | 4 | 8.07 | 32.28 |  |  | 22.37 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2977.55 |  |  | 2284.97 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 |  |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 砖 [工作内容] 1.拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011601001001 | 检查井拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:原 砖砌检查井拆除 2.垃圾外运:根 据现场实际情况 考虑运距 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m3 | 1.3 | 858.05 | 1115.47 |  |  | 953.62 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 4093.02 |  |  | 3238.59 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1115.47 |  |  | 953.62 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 4093.02 |  |  | 3238.59 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 011612001001 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 314.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-61 | 聚氨酯硬质泡沫保温管拆除 公称直径(mm)50 | 10m | 0.1000 | 65.6 | 0.92 | 3.28 | 31.11% | 6.56 | 0.09 | 0.30 | 2.04 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0003 | 145.95 | 0 | 269.29 | 19.7% | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.50 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.11 | 0.09 | 0.37 | 2.05 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 8.61 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.016 | 2.238 | 0.04 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.006 | 8.371 | 0.05 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.09 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 2 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 011612001002 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 46.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-1 | 一般碳钢管拆除 公称直径( mm)25 | 10m | 0.1000 | 24.6 | 0.35 | 0 | 31.11% | 2.46 | 0.04 | 0.00 | 0.77 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0001 | 145.95 | 0 | 269.29 | 19.7% | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.19 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 2.29 | 0.03 | 0.02 | 0.77 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 2.238 | 0.02 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.0014 | 8.371 | 0.01 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.03 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 3 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 011602002001 |  | 项目名称 |  | 地沟盖板揭起、安装 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借8-39 | 揭(盖)盖板(板长mm以内) 50 0 | 100m | 0.0200 | 649.44 | 0 | 0 | 46.15% | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.98 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 18.19 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 4 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 011602001001 |  | 项目名称 |  | 散水拆除 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-142 | 整体面层带混凝垫土层 | 10m3 | 0.0100 | 2392.16 | 0 | 0 | 19.7% | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.0100 | 145.95 | 0 | 376.1 | 19.7% | 1.46 | 0.00 | 3.48 | 0.29 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.91 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 23.48 | 0.00 | 3.48 | 5.00 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 31.95 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 5 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 041001002001 |  | 项目名称 |  | 地砖拆除 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-139 | 块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖不带混凝土垫层 | 10m2 | 0.1000 | 48.62 | 0 | 0 | 19.7% | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.0050 | 145.95 | 0 | 388.3 | 19.7% | 0.73 | 0.00 | 1.80 | 0.14 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.42 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 5.17 | 0.00 | 1.80 | 1.10 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 8.07 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 6 页 共 6 页 |

| 项目编码 |  | 011601001001 |  | 项目名称 |  | 检查井拆除 |  | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-48 | 检查井、水池、化粪池有钢 筋 | 10m3 | 0.1000 | 7189.64 | 1.88 | 0 | 19.7% | 718.96 | 0.19 | 0.00 | 141.64 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.1000 | 145.95 | 0 | 376.99 | 19.7% | 14.60 | 0.00 | 34.87 | 2.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -55.07 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 678.49 | 0.17 | 34.87 | 144.51 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 858.05 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.0308 | 2.238 | 0.07 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | m3 | 0.0108 | 9.712 | 0.1 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.17 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 环境保护费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 文明施工费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 安全施工费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 临时设施费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001005 | 扬尘污染防治增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001006 | 建筑工人实名制费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 3238.59 | 0 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 3238.59 | 0 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 | 4093.02 | 5 | 204.65 |
| 合 计 |  |  |  |  | 204.65 |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 40962.91 |  |  |
| 1.1 | 1采暖管道更换 |  | 39058.17 |  |  |
| 1.2 | 2室外检查井砌筑 |  | 1904.74 |  |  |
| 1.3 | 定额措施项目 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  | - |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  | - |  |
|  | 暂列金额 |  |  | - |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | - |  |
|  | 计日工 |  |  | - |  |
|  | 总承包服务费 |  |  | - |  |
| 四 | 规费 |  |  | - |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  | - |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  | - |  |
|  | 其中：环境保护税 |  |  | - |  |
| 五 | 税金 |  | 2048.15 | - |  |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 43,011.06 | 0 |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 1 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | 1 | 采暖管道更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质 泡沫预制保温管 DN80 3.连接形式:焊 接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验、吹扫 、冲洗 5.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.管道安装 2.接口保温 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 314.58 | 74.89 | 23558.9 |  |  | 3381.02 |
| 2 | 031003003001 | 聚氨酯硬质泡 沫预制弯头 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制弯 头 2.规格、压力等 级:DN80 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 24 | 226.02 | 5424.48 |  |  | 943.66 |
| 3 | 031003003002 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN80 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 226.02 | 1356.12 |  |  | 235.91 |
| 4 | 031003003003 | 聚氨酯硬质泡 沫预制变径 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制变 径 |  | 个 | 11 | 167.66 | 1844.26 |  |  | 306.57 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32183.76 |  |  | 4867.16 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 2.规格、压力等 级:DN80*25 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003004 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN80*25 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 11 | 167.66 | 1844.26 |  |  | 306.57 |
| 6 | 040502001001 | 闸阀 |  | [项目特征] 1.种类:闸阀 2.材质及规格: 碳钢 DN125 3.连接方式:法 兰连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 446.84 | 893.68 |  |  | 169.5 |
| 7 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.安装部位:室 内 2.介质:采暖 3.规格:DN25 4.连接形式:螺 纹连接 5.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安 装 3.压力试验 |  | m | 46.8 | 38.83 | 1817.24 |  |  | 893.22 |
| 8 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜芯截 止阀 2.规格、压力等 级:DN25 |  | 个 | 6 | 27.13 | 162.78 |  |  | 49.2 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4717.96 |  |  | 1418.49 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 3 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 3.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031003001002 | 自动排气阀 |  | [项目特征] 1.类型: 自动排 气阀 2.规格、压力等 级:DN25 3.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 72.22 | 433.32 |  |  | 109.8 |
| 10 | 031002001001 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:满 足规范要求 3.防腐:防锈漆 一道，银粉漆一 道 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.防腐刷漆 |  | kg | 86.72 | 19.87 | 1723.13 |  |  | 724.19 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 39058.17 |  |  | 7119.64 |
|  | 2 | 室外检查井砌 筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 1.2m*1 .2m*1.2m |  | [项目特征] 1.垫层、基础材 质及厚度:100mm 厚C20砼垫层 2.砌筑材料品种 、规格、强度等 级:标准砖240*1 15*53 3.勾缝、抹面要 求:内壁1：2.5 砂浆抹面 4.盖板材质、规 格:150mm厚C25 钢筋砼盖板 5.井盖、井圈材 质及规格: Φ700 铸铁井盖 |  | 座 | 1 | 1563.34 | 1563.34 |  |  | 439.56 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3719.79 |  |  | 1273.55 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 4 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | [工作内容] 1.砌筑、勾缝、 抹面 2.井圈、井盖安 装 3.盖板安装 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040204002001 | 人行道块料铺 设(利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规 格:250mm*250mm 水泥花砖（利旧 ) [工作内容] 1.基础、垫层铺 筑 2.块料铺设 | m2 | 4 | 54.78 | 219.12 |  | 61.81 |
| 13 | 011702029001 | 散水恢复 | [项目特征] 1.名称:散水恢 复 2.厚度:100mm厚 C25砼 3.抹面要求:1： 2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆 除、整理堆放及 场内外运输 | m2 | 2 | 61.14 | 122.28 |  | 32.33 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1904.74 |  | 533.7 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 341.4 |  | 94.14 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 40962.91 |  | 7653.34 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031001008001 |  | 项目名称 |  | 预制保温管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 314.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-299 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊 接) 公称直径(mm以内)80 | 10m | 0.1000 | 67.72 | 586.12 | 10.78 | 42.62% | 6.77 | 58.61 | 1.01 | 2.89 |
| 4-339 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)100 | 100m | 0.0100 | 347.93 | 46.28 | 7.35 | 42.62% | 3.48 | 0.46 | 0.07 | 1.48 |
| 4-334 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100 | 100m | 0.0100 | 49.64 | 29.79 | 0 | 42.62% | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.21 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.81 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.09 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 9.94 | 59.28 | 1.08 | 4.58 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 58.16 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 74.89 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.0159 | 4.939 | 0.08 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.0053 | 24.381 | 0.13 |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  | t | 0.0972 | 3.367 | 0.33 |  |  |
|  | 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80 |  |  |  |  | m | 1.015 | 57.299 | 58.16 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 0.59 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 59.28 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 3 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003003001 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制弯头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.05 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.27 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  |  | m3 | 0.371 | 4.939 |  | 1.83 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  |  | kg | 0.125 | 24.381 |  | 3.05 |  |  |
|  | 收缩带 |  |  |  |  |  | m2 | 0.221 | 24.233 |  | 5.36 |  |  |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 4 页 共 19 页 |

|  | 预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫 | 个 | 1 | 114.202 | 114.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 | m | 0.714 | 18.296 | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  | — | 4.31 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  | — | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 5 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003003002 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  |  | m3 | 0.371 | 4.939 |  | 1.83 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  |  | kg | 0.125 | 24.381 |  | 3.05 |  |  |
|  | 收缩带 |  |  |  |  |  | m2 | 0.221 | 24.233 |  | 5.36 |  |  |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页 |  |  |  |
|  | 预制保温钢管三通 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 4.31 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 7 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003003003 |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制变径 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -2.09 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.48 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 25.78 | 120.13 | 9.87 | 11.88 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 114.2 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 167.66 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.371 | 4.939 | 1.83 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.125 | 24.381 | 3.05 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80*25 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 1.05 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 120.13 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 8 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003003004 |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -2.09 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.48 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 25.78 | 120.13 | 9.87 | 11.88 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 114.2 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 167.66 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.371 | 4.939 | 1.83 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.125 | 24.381 | 3.05 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80*25 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 1.05 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 120.13 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 9 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 040502001001 |  | 项目名称 |  | 闸阀 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-406 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以 内)125 | 个 | 1.0000 | 84.75 | 319.74 | 20.2 | 42.62% | 84.75 | 319.74 | 19.15 | 36.13 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -6.36 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -6.57 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 78.39 | 313.17 | 19.15 | 36.13 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 232.3 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 446.84 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.09 | 4.939 | 0.44 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.03 | 24.381 | 0.73 |  |  |
|  | 闸阀 Z15W-16T DN125 |  |  |  |  | 个 | 1 | 232.296 | 232.3 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 79.7 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 313.17 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 10 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031001001001 |  | 项目名称 |  | 镀锌钢管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 46.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-3 | 室内管道 镀锌钢管(螺纹连 接) 公称直径(mm以内)25 | 10m | 0.1000 | 152.27 | 126.97 | 1.31 | 42.62% | 15.23 | 12.70 | 0.13 | 6.49 |
| 4-339 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)100 | 100m | 0.0100 | 347.93 | 47.02 | 7.35 | 42.62% | 3.48 | 0.47 | 0.07 | 1.48 |
| 4-333 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50 | 100m | 0.0100 | 37.97 | 18.63 | 0 | 42.62% | 0.38 | 0.19 | 0.00 | 0.16 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.43 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.51 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 17.65 | 12.84 | 0.20 | 8.13 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 6.03 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 38.83 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.003 | 4.939 | 0.01 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.001 | 24.381 | 0.02 |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  | t | 0.0662 | 3.367 | 0.22 |  |  |
|  | 室内镀锌钢管接头零件 DN25 |  |  |  |  | 个 | 0.978 | 4.847 | 4.74 |  |  |
|  | 镀锌钢管 |  |  |  |  | m | 1.02 | 5.911 | 6.03 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 1.81 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 12.84 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 12 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-387 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)25 | 个 | 1.0000 | 8.2 | 16.34 | 0 | 42.62% | 8.20 | 16.34 | 0.00 | 3.50 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.62 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.29 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.58 | 16.05 | 0.00 | 3.50 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 27.13 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 内螺纹截止阀 J11T-16 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 12.376 | 12.5 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 3.55 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 16.05 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 13 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 |  | 自动排气阀 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-473 | 自动排气阀、手动放风阀 自 动排气阀公称直径(mm以内)2 5 | 个 | 1.0000 | 18.3 | 48.23 | 0 | 42.62% | 18.30 | 48.23 | 0.00 | 7.80 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.37 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.74 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 16.93 | 47.49 | 0.00 | 7.80 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 38.34 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 72.22 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 自动排气阀 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 37.959 | 38.34 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 9.15 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 47.49 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 14 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 031002001001 |  | 项目名称 |  | 管道支架 |  | 计量单位 | kg | 工程量 | 86.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-384 | 制作安装一般管架 | 100kg | 0.0100 | 684.23 | 487.31 | 196.71 | 42.62% | 6.84 | 4.87 | 1.87 | 2.92 |
| 11-243 | 喷漆 一般钢结构防锈漆第一 遍 | t | 0.0010 | 33.68 | 177.15 | 201.01 | 42.62% | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.01 |
| 11-100 | 一般钢结构 银粉漆第一遍 | t | 0.0100 | 147.5 | 80.9 | 81.74 | 42.62% | 1.48 | 0.81 | 0.79 | 0.63 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.63 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.13 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.72 | 5.73 | 2.86 | 3.56 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 19.87 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.0255 | 4.939 | 0.13 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.0087 | 24.381 | 0.21 |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  | t | 0.0002 | 3.367 | 0 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  | kg | 0.0386 | 6.937 | 0.27 |  |  |
|  | 角钢 L100× 12 |  |  |  |  | kg | 1.06 | 3.025 | 3.21 |  |  |
|  | 防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0083 | 19.192 | 0.16 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页 |  |  |  |
|  | 银粉漆 |  | kg | 0.046 | 11.294 |  | 0.52 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 1.24 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 5.73 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 16 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 040504001001 |  | 项目名称 |  | 砌筑井 1.2m*1.2m*1.2m |  | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借4-5 | 垫层 商品混凝土 | m3 | 0.1130 | 35.77 | 294.97 | 0 | 30.02% | 4.04 | 33.34 | 0.00 | 1.21 |
| 借3-7-3 | 弧形1砖墙 水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.2608 | 135.28 | 224.46 | 5.44 | 30.02% | 305.84 | 507.46 | 11.69 | 95.34 |
| 借8-213 | 防水砂浆立面 | m2 | 2.2608 | 10.64 | 5.57 | 0.49 | 30.02% | 24.05 | 12.59 | 1.04 | 7.53 |
| 借5-1725 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1000 | 435.83 | 2974.3 | 6.73 | 46.15% | 43.58 | 297.43 | 0.64 | 20.11 |
| 借5-522 | 预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20 | 10m3 | 0.0486 | 1276.74 | 3172.99 | 0 | 46.15% | 62.05 | 154.21 | 0.00 | 28.64 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -33.01 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -14.45 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 406.56 | 990.58 | 13.37 | 152.83 |
| 二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.944元/工日 ;综合工日75.844 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 470.84 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 1563.34 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 标准砖 240*115*53 |  |  |  |  | 千块 | 1.2455 | 335.445 | 417.8 |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.1153 | 286.729 | 33.06 |  |  |
|  | 球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg) |  |  |  |  | 套 | 1 | 287.21 | 287.21 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 17 页 共 19 页 |

|  | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.4933 | 305.228 | 150.57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他材料费 |  |  | — | 101.97 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  | — | 990.61 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 18 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 040204002001 |  | 项目名称 |  | 人行道块料铺设(利旧） |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借11-9 | 混凝土垫层 混凝土 | 10m3 | 0.0100 | 319.72 | 3044.96 | 0 | 30.58% | 3.20 | 30.45 | 0.00 | 0.98 |
| 借2-294 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 0.0100 | 125.54 | 0 | 12.31 | 30.58% | 1.26 | 0.00 | 0.12 | 0.42 |
| 借2-295 | 人行道板安砌 砂垫层 规格( mm) 250× 250× 50 | 100m2 | 0.0100 | 1100.11 | 293.73 | 0 | 30.58% | 11.00 | 2.94 | 0.00 | 3.36 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.16 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.21 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 14.29 | 35.60 | 0.12 | 4.76 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 29.25 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 54.78 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.102 | 286.729 | 29.25 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 6.36 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 35.61 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 19 页 共 19 页 |

| 项目编码 |  | 011702029001 |  | 项目名称 |  | 散水恢复 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借4-25 | 小型构件 商品混凝土 | m3 | 0.1000 | 98.36 | 361.41 | 0 | 30.02% | 9.84 | 36.14 | 0.00 | 2.95 |
| 借11-27-1 | 水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm | m2 | 1.0000 | 6.33 | 4 | 0.49 | 30.02% | 6.33 | 4.00 | 0.46 | 2.04 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.21 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.58 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 14.96 | 40.73 | 0.46 | 4.99 |
| 二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.944元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 31.13 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 61.14 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  | m3 | 0.102 | 305.228 | 31.13 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 9.59 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 40.72 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 环境保护费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 文明施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 安全施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001004 | 临时设施费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001005 | 扬尘污染防治增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001006 | 建筑工人实名制费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：少年宫-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 7653.34 | 0 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 7653.34 | 0 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 | 40962.91 | 5 | 2048.15 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2048.15 |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 2674.75 |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  | - |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  | - |  |
|  | 暂列金额 |  |  | - |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | - |  |
|  | 计日工 |  |  | - |  |
|  | 总承包服务费 |  |  | - |  |
| 四 | 规费 |  |  | - |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  | - |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  | - |  |
|  | 其中：环境保护税 |  |  | - |  |
| 五 | 税金 |  | 133.74 | - |  |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 2,808.49 | 0 |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001003 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:钢管DN125 2.管道上的附着 物种类:阀门管 件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m | 7 | 16.06 | 112.42 |  |  | 87.67 |
| 2 | 011612001004 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:钢管DN80 2.管道上的附着 物种类:阀门管 件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  | m | 42.2 | 9.52 | 401.74 |  |  | 315.36 |
| 3 | 011612001005 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:钢管DN70 2.管道上的附着 物种类:阀门管 件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  | m | 28.7 | 9.42 | 270.35 |  |  | 213.33 |
| 4 | 011612001006 | 管道拆除 |  | [项目特征] 1.管道种类、材 质:钢管DN50 2.管道上的附 |  | m | 25.8 | 6.26 | 161.51 |  |  | 127.87 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 946.02 |  |  | 744.23 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 着物种类:阀门 管件等 3.垃圾外运:运 输至建设单位指 定地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外 运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011602002002 | 地沟盖板揭起 、安装 |  | [项目特征] 1.构件名称:地 沟盖板揭起，管 道安装后恢复安 装 [工作内容] 1.拆除、恢复 |  | m | 2.5 | 18.06 | 45.15 |  |  | 32.47 |
| 6 | 011602001002 | 散水拆除 |  | [项目特征] 1.构件名称:散 水拆除 2.拆除构件的厚 度:10cm 3.垃圾外运:根 据现场实际情况 考虑运距 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m2 | 2 | 31.97 | 63.94 |  |  | 50.76 |
| 7 | 041001002002 | 地砖拆除 |  | [项目特征] 1.材质:250*250 水泥花砖 [工作内容] 1.拆除 |  | m2 | 10 | 7.52 | 75.2 |  |  | 51.5 |
| 8 | 041001007001 | 拆除砖石结构 |  | [项目特征] 1.结构形式:东 侧地沟拆除砖砌 体 2.垃圾外运:根 据现场实际情况 考虑运距 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 |  | m3 | 0.44 | 102.84 | 45.25 |  |  | 26.65 |
| 9 | 011601001002 | 检查井拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:原 砖砌检查井拆 |  | m3 | 1.3 | 858.04 | 1115.45 |  |  | 953.62 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344.99 |  |  | 1115 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 除 2.垃圾外运:根 据现场实际情况 考虑运距 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011612002001 | 自动排气阀拆 除 | [项目特征] 1.种类: 自动排 气阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除 2.清理 | 个 | 14 | 12.35 | 172.9 |  | 137.76 |
| 11 | 011612002002 | 分集水器拆除 | [项目特征] 1.种类:分集水 器拆除 2.附着物种类: 阀门等 [工作内容] 1.拆除 2.清理 | 套 | 28 | 7.53 | 210.84 |  | 160.72 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 2674.75 |  | 2157.71 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 383.74 |  | 298.48 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2674.75 |  | 2157.71 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612001003 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-4 | 一般碳钢管拆除 公称直径( mm)150 | 10m | 0.1000 | 123 | 2.34 | 0 | 31.11% | 12.30 | 0.23 | 0.00 | 3.83 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0015 | 145.95 | 0 | 269.29 | 19.7% | 0.22 | 0.00 | 0.38 | 0.04 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.94 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.02 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 11.58 | 0.22 | 0.38 | 3.87 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 16.06 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.038 | 2.238 | 0.09 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.0156 | 8.371 | 0.13 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.22 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 2 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612001004 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 42.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-3 | 一般碳钢管拆除 公称直径( mm)100 | 10m | 0.1000 | 73.8 | 1.42 | 0 | 31.11% | 7.38 | 0.14 | 0.00 | 2.30 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0006 | 145.95 | 0 | 269.29 | 19.7% | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.02 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.56 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.91 | 0.13 | 0.16 | 2.31 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 9.52 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.0252 | 2.238 | 0.06 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.009 | 8.371 | 0.08 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.13 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 3 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612001005 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 28.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-3 | 一般碳钢管拆除 公称直径( mm)100 | 10m | 0.1000 | 73.8 | 1.49 | 0 | 31.11% | 7.38 | 0.15 | 0.00 | 2.30 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0004 | 137.67 | 0 | 269.29 | 19.7% | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.56 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.87 | 0.14 | 0.10 | 2.31 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 9.42 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.028 | 2.238 | 0.06 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.009 | 8.371 | 0.08 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.14 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 4 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612001006 |  | 项目名称 |  | 管道拆除 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 25.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-2 | 一般碳钢管拆除 公称直径( mm)50 | 10m | 0.1000 | 49.2 | 0.88 | 0 | 31.11% | 4.92 | 0.09 | 0.00 | 1.53 |
| 借1-158 | 运输距离（m）2000以上2000 | 10m3 | 0.0002 | 145.95 | 0 | 226.21 | 19.7% | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.37 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 4.58 | 0.08 | 0.05 | 1.54 |
| 综合工日75.844元/工日 ;综合工日78.619 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 6.26 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.0144 | 2.238 | 0.03 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.006 | 8.371 | 0.05 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.08 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 5 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011602002002 |  | 项目名称 |  | 地沟盖板揭起、安装 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借8-39 | 揭(盖)盖板(板长mm以内) 50 0 | 100m | 0.0200 | 649.44 | 0 | 0 | 46.15% | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.98 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 18.06 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 6 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011602001002 |  | 项目名称 |  | 散水拆除 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-142 | 整体面层带混凝垫土层 | 10m3 | 0.0100 | 2392.16 | 0 | 0 | 19.7% | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.0100 | 145.95 | 0 | 376.99 | 19.7% | 1.46 | 0.00 | 3.49 | 0.29 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.91 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 23.48 | 0.00 | 3.49 | 5.00 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 31.97 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 7 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 041001002002 |  | 项目名称 |  | 地砖拆除 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-139 | 块料面层缸砖、锦砖、大理 石板、水磨石板、混凝土板 、水泥砖不带混凝土垫层 | 10m2 | 0.1000 | 44.2 | 0 | 0 | 19.7% | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.0050 | 145.95 | 0 | 376.99 | 19.7% | 0.73 | 0.00 | 1.74 | 0.14 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.39 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 4.76 | 0.00 | 1.74 | 1.01 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 7.52 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 8 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 041001007001 |  | 项目名称 |  | 拆除砖石结构 |  | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-22 | 砖砌体 墙、柱 | 100m3 | 0.0100 | 4598.59 | 0 | 0 | 19.7% | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.1000 | 145.95 | 0 | 376.99 | 19.7% | 14.60 | 0.00 | 34.87 | 2.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -4.55 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.00 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 56.03 | 0.00 | 34.87 | 11.93 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 102.84 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 9 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011601001002 |  | 项目名称 |  | 检查井拆除 |  | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借1-48 | 检查井、水池、化粪池有钢 筋 | 10m3 | 0.1000 | 7189.64 | 1.81 | 0 | 19.7% | 718.96 | 0.18 | 0.00 | 141.64 |
| 借1-158 换 | 运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):5000 | 10m3 | 0.1000 | 145.95 | 0 | 376.99 | 19.7% | 14.60 | 0.00 | 34.87 | 2.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -55.07 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 678.49 | 0.17 | 34.87 | 144.51 |
| 综合工日78.619元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 858.04 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | m3 | 0.0108 | 9.712 | 0.1 |  |  |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.028 | 2.238 | 0.06 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.17 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 10 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612002001 |  | 项目名称 |  | 自动排气阀拆除 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-96 | 螺纹阀门公称直径(mm)15～2 5 | 个 | 1.0000 | 9.84 | 0.2 | 0 | 31.11% | 9.84 | 0.20 | 0.00 | 3.06 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.74 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 9.10 | 0.19 | 0.00 | 3.06 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 12.35 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 煤油 |  |  |  |  | kg | 0.1 | 1.85 | 0.19 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.19 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 11 页 共 11 页 |

| 项目编码 |  | 011612002002 |  | 项目名称 |  | 分集水器拆除 |  | 计量单位 | 套 | 工程量 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-78 | 分集水器拆除 | 套 | 1.0000 | 5.74 | 0.17 | 0.3 | 31.11% | 5.74 | 0.17 | 0.28 | 1.78 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.01 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 5.31 | 0.16 | 0.28 | 1.78 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 7.53 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 氧气 |  |  |  |  | m3 | 0.03 | 2.238 | 0.07 |  |  |
|  | 乙炔气 |  |  |  |  | kg | 0.01 | 8.371 | 0.08 |  |  |
|  | 煤油 |  |  |  |  | kg | 0.01 | 1.85 | 0.02 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.17 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001007 | 环境保护费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001008 | 文明施工费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001009 | 安全施工费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001010 | 临时设施费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707001011 | 扬尘污染防治增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707001012 | 建筑工人实名制费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 施工因素增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01B003 | 特殊地区增加费 |  | 人工费+机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-拆除工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 2157.71 | 0 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 2157.71 | 0 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 | 2674.75 | 5 | 133.74 |
| 合 计 |  |  |  |  | 133.74 |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 56648.69 |  |  |
| 1.1 | 1采暖管道更换 |  | 54401.91 |  |  |
| 1.2 | 2室外检查井砌筑 |  | 2246.78 |  |  |
| 1.3 | 定额措施项目 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  | - |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  | - |  |
|  | 暂列金额 |  |  | - |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | - |  |
|  | 计日工 |  |  | - |  |
|  | 总承包服务费 |  |  | - |  |
| 四 | 规费 |  |  | - |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  | - |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  | - |  |
|  | 其中：环境保护税 |  |  | - |  |
| 五 | 税金 |  | 2832.43 | - |  |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 59,481.12 | 0 |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 1 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  | 1 | 采暖管道更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001008002 | 预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质 泡沫预制保温管 DN125 3.连接形式:焊 接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验、吹扫 、冲洗 5.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.管道安装 2.接口保温 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 7 | 113.04 | 791.28 |  |  | 91.81 |
| 2 | 031001008003 | 预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质 泡沫预制保温管 DN80 3.连接形式:焊 接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验、吹扫 、冲洗 5.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.管道安装 2.接口保温 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 47.2 | 74.89 | 3534.81 |  |  | 507.29 |
| 3 | 031001008004 | 预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质 泡沫预制保温管 DN70 3.连接形式:焊 接 4.压力试验及 |  | m | 28.7 | 74.89 | 2149.34 |  |  | 308.47 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6475.43 |  |  | 907.57 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 2 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 吹、洗设计要求 :水压试验、吹 扫、冲洗 5.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.管道安装 2.接口保温 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001008005 | 预制保温管 |  | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规 格:聚氨酯硬质 泡沫预制保温管 DN50 3.连接形式:焊 接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 : 水压试验、吹扫 、冲洗 5.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.管道安装 2.接口保温 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m | 25.8 | 54.47 | 1405.33 |  |  | 224.24 |
| 5 | 031003003005 | 聚氨酯硬质泡 沫预制弯头 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制弯 头 2.规格、压力等 级:DN125 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 380.8 | 761.6 |  |  | 110.03 |
| 6 | 031003003006 | 聚氨酯硬质泡 沫预制弯头 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制弯 头 2.规格、压力等 级:DN80 3.连接形式:焊 |  | 个 | 4 | 226.02 | 904.08 |  |  | 157.28 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3071.01 |  |  | 491.55 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 3 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003003007 | 聚氨酯硬质泡 沫预制弯头 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制弯 头 2.规格、压力等 级:DN70 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 13 | 226.02 | 2938.26 |  |  | 511.15 |
| 8 | 031003003008 | 聚氨酯硬质泡 沫预制弯头 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制弯 头 2.规格、压力等 级:DN50 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 | 142.97 | 428.91 |  |  | 80.99 |
| 9 | 031003003009 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN125*80 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 380.69 | 761.38 |  |  | 110.03 |
| 10 | 031003003010 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN70*50 |  | 个 | 5 | 226.02 | 1130.1 |  |  | 196.6 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5258.65 |  |  | 898.77 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 4 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003003011 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN80*70 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 226.02 | 226.02 |  |  | 39.32 |
| 12 | 031003003012 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN80*50 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5 | 226.02 | 1130.1 |  |  | 196.6 |
| 13 | 031003003013 | 聚氨酯硬质泡 沫预制变径 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制变 径 2.规格、压力等 级:DN125*80 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 | 380.8 | 1142.4 |  |  | 165.04 |
| 14 | 031003003014 | 聚氨酯硬质泡 沫预制变径 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制变 径 2.规格、压力等 级:DN70*50 |  | 个 | 4 | 226.02 | 904.08 |  |  | 157.28 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3402.6 |  |  | 558.24 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 5 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031003003015 | 聚氨酯硬质泡 沫预制变径 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制变 径 2.规格、压力等 级:DN80*70 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 226.02 | 452.04 |  |  | 78.64 |
| 16 | 031003003016 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN80 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 226.02 | 904.08 |  |  | 157.28 |
| 17 | 031003003017 | 聚氨酯硬质泡 沫预制三通 |  | [项目特征] 1.类型:聚氨酯 硬质泡沫预制三 通 2.规格、压力等 级:DN50 3.连接形式:焊 接 4.其他:包含接 口处保温 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 142.97 | 285.94 |  |  | 54 |
| 18 | 040502001002 | 阀门安装 |  | [项目特征] 1.种类:闸阀 2.材质及规格: 碳钢 DN125 3.连接方式:法 兰连接 |  | 个 | 2 | 446.84 | 893.68 |  |  | 169.5 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2535.74 |  |  | 459.42 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 6 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031005003001 | 大流量分集水 器 |  | [项目特征] 1.材质、类型: 大流量分集水器 2.型号、规格:5 路 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 18 | 1321.6 | 23788.8 |  |  | 557.46 |
| 20 | 031005003002 | 大流量分集水 器 |  | [项目特征] 1.材质、类型: 大流量分集水器 2.型号、规格:4 路 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 4 | 850.13 | 3400.52 |  |  | 123.88 |
| 21 | 031005003003 | 大流量分集水 器 |  | [项目特征] 1.材质、类型: 大流量分集水器 2.型号、规格:3 路 [工作内容] 1.安装 |  | 组 | 5 | 486.62 | 2433.1 |  |  | 154.85 |
| 22 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | [项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等 级:DN25 4.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 56 | 37.16 | 2080.96 |  |  | 459.2 |
| 23 | 031003001004 | 自动排气阀 |  | [项目特征] 1.类型: 自动排 气阀 2.规格、压力等 级:DN20 3.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 14 | 61.55 | 861.7 |  |  | 208.6 |
| 24 | 031002001002 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:满 |  | kg | 55 | 19.88 | 1093.4 |  |  | 459.31 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33658.48 |  |  | 1963.3 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 7 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  |  | 足规范要求 3.防腐:防锈漆 一道，银粉漆一 道 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.防腐刷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 54401.91 |  |  | 5278.85 |
|  | 2 | 室外检查井砌 筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040504001002 | 砌筑井 1.2m*1 .2m*1.2m（检 查井提升） |  | [项目特征] 1.垫层、基础材 质及厚度:100mm 厚C20砼垫层 2.砌筑材料品种 、规格、强度等 级:标准砖240*1 15*53 3.勾缝、抹面要 求:内壁1：2.5 砂浆抹面 4.盖板材质、规 格:150mm厚C25 钢筋砼盖板 5.井盖、井圈材 质及规格: Φ700 铸铁井盖 [工作内容] 1.砌筑、勾缝、 抹面 2.井圈、井盖安 装 3.盖板安装 |  | 座 | 1 | 1563.34 | 1563.34 |  |  | 439.56 |
| 26 | 040204002002 | 人行道块料铺 设(利旧） |  | [项目特征] 1.块料品种、规 格:250mm*250mm 水泥花砖（利旧 ) [工作内容] 1.基础、垫层铺 筑 2.块料铺设 |  | m2 | 8 | 54.78 | 438.24 |  |  | 123.63 |
| 27 | 011702029002 | 散水恢复 |  | [项目特征] |  | m2 | 4 | 61.3 | 245.2 |  |  | 65.22 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2246.78 |  |  | 628.41 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 8 页 共 8 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  |  | 1.名称:散水恢 复 2.厚度:100mm厚 C25砼 3.抹面要求:1： 2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆 除、整理堆放及 场内外运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 2246.78 |  | 628.41 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 56648.69 |  | 5907.26 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031001008002 |  | 项目名称 |  | 预制保温管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-301 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊 接) 公称直径(mm以内)125 | 10m | 0.1000 | 82.41 | 920.75 | 19.32 | 42.62% | 8.24 | 92.08 | 1.81 | 3.51 |
| 4-340 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)200 | 100m | 0.0100 | 425.29 | 66.83 | 11.98 | 42.62% | 4.25 | 0.67 | 0.11 | 1.81 |
| 4-335 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)200 | 100m | 0.0100 | 62.08 | 81.91 | 0 | 42.62% | 0.62 | 0.82 | 0.00 | 0.26 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.98 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.16 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 12.13 | 93.40 | 1.92 | 5.59 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 91.39 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 113.04 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN125 |  |  |  |  | m | 1.015 | 90.042 | 91.39 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 2.01 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 93.40 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 2 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031001008003 |  | 项目名称 |  | 预制保温管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 47.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-299 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊 接) 公称直径(mm以内)80 | 10m | 0.1000 | 67.72 | 586.12 | 10.78 | 42.62% | 6.77 | 58.61 | 1.01 | 2.89 |
| 4-339 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)100 | 100m | 0.0100 | 347.93 | 47.02 | 7.35 | 42.62% | 3.48 | 0.47 | 0.07 | 1.48 |
| 4-334 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100 | 100m | 0.0100 | 49.64 | 29.79 | 0 | 42.62% | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.21 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.81 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.09 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 9.94 | 59.29 | 1.08 | 4.58 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 58.16 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 74.89 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80 |  |  |  |  | m | 1.015 | 57.299 | 58.16 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 1.13 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 59.29 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 3 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031001008004 |  | 项目名称 |  | 预制保温管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 28.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-299 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊 接) 公称直径(mm以内)80 | 10m | 0.1000 | 67.72 | 586.12 | 10.78 | 42.62% | 6.77 | 58.61 | 1.01 | 2.89 |
| 4-339 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)100 | 100m | 0.0100 | 347.93 | 47.02 | 7.35 | 42.62% | 3.48 | 0.47 | 0.07 | 1.48 |
| 4-334 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)100 | 100m | 0.0100 | 49.64 | 29.79 | 0 | 42.62% | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.21 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.81 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.09 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 9.94 | 59.29 | 1.08 | 4.58 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 58.16 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 74.89 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN80 |  |  |  |  | m | 1.015 | 57.299 | 58.16 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 1.13 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 59.29 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 4 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031001008005 |  | 项目名称 |  | 预制保温管 |  | 计量单位 | m | 工程量 | 25.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-297 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管(焊 接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 0.1000 | 48.32 | 418.51 | 2.32 | 42.62% | 4.83 | 41.85 | 0.22 | 2.06 |
| 4-339 | 管道压力试验 公称直径(mm 以内)100 | 100m | 0.0100 | 347.93 | 47.02 | 7.35 | 42.62% | 3.48 | 0.47 | 0.07 | 1.48 |
| 4-333 | 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50 | 100m | 0.0100 | 37.97 | 18.63 | 0 | 42.62% | 0.38 | 0.19 | 0.00 | 0.16 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.65 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.07 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 8.04 | 42.44 | 0.29 | 3.70 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 41.54 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 54.47 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 DN50 |  |  |  |  | m | 1.015 | 40.928 | 41.54 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 0.89 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 42.44 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 5 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003005 |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制弯头 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-313 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5 | 个 | 1.0000 | 40.96 | 234.14 | 17.06 | 42.62% | 40.96 | 234.14 | 16.19 | 17.45 |
| 4-325 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125 | 10个 | 0.1000 | 140.53 | 603.06 | 0 | 42.62% | 14.05 | 60.31 | 0.00 | 5.99 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -4.12 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -4.17 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 50.89 | 290.28 | 16.19 | 23.44 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 238.81 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 380.8 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  | m3 | 0.016 | 630.054 | 10.08 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  | kg | 2.97 | 6.937 | 20.6 |  |  |
|  | 预制保温钢管90° 弯头 DN125,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  | 个 | 1 | 223.944 | 223.94 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3 |  |  |  |  | m | 0.714 | 20.82 | 14.87 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 20.78 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 290.28 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 7 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003006 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制弯头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.27 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.202 |  | 114.2 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 9 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003007 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制弯头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.27 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 预制保温钢管90° 弯头 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.202 |  | 114.2 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 11 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003008 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制弯头 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-309 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1.0000 |  | 18.22 | 68.44 | 5.53 | 42.62% | 18.22 |  | 68.44 | 5.24 | 7.76 |
| 4-321 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)50 | 10个 | 0.1000 |  | 87.78 | 347.91 | 0 | 42.62% | 8.78 |  | 34.79 | 0.00 | 3.74 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.03 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -1.97 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 24.97 |  | 101.26 | 5.24 | 11.50 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 77.01 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.97 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.007 | 630.054 |  | 4.41 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 1.21 | 6.937 |  | 8.39 |  |  |
|  | 预制保温钢管90° 弯头 DN50,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 63.95 |  | 63.95 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 11.44 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 101.26 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 13 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003009 |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-313 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5 | 个 | 1.0000 | 40.96 | 234.15 | 17.06 | 42.62% | 40.96 | 234.15 | 16.19 | 17.45 |
| 4-325 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125 | 10个 | 0.1000 | 140.53 | 601.76 | 0 | 42.62% | 14.05 | 60.18 | 0.00 | 5.99 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -4.12 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -4.16 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 50.89 | 290.17 | 16.19 | 23.44 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 238.81 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 380.69 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  | m3 | 0.016 | 630.054 | 10.08 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  | kg | 2.97 | 6.937 | 20.6 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN125*80 DN125,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  | 个 | 1 | 223.945 | 223.95 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3 |  |  |  |  | m | 0.714 | 20.82 | 14.87 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 20.66 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 290.16 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 15 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003010 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN70*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 16 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 17 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003011 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80*70 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 18 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 19 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003012 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 20 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 21 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003013 |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制变径 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-313 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)12 5 | 个 | 1.0000 | 40.96 | 234.15 | 17.06 | 42.62% | 40.96 | 234.15 | 16.19 | 17.45 |
| 4-325 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)125 | 10个 | 0.1000 | 140.53 | 603.06 | 0 | 42.62% | 14.05 | 60.31 | 0.00 | 5.99 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -4.12 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -4.17 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 50.89 | 290.29 | 16.19 | 23.44 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 238.81 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 380.8 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  | m3 | 0.016 | 630.054 | 10.08 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  | kg | 2.97 | 6.937 | 20.6 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 120×3 |  |  |  |  | m | 0.714 | 20.82 | 14.87 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN125*80 DN125,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  | 个 | 1 | 223.945 | 223.95 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 22 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  | — |  | 20.78 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 290.28 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 23 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003014 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制变径 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN70*50 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 24 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 25 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003015 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制变径 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80*70 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 26 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 27 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003016 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-311 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1.0000 |  | 27.87 | 120.61 | 10.4 | 42.62% | 27.87 |  | 120.61 | 9.87 | 11.88 |
| 4-323 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)80 | 10个 | 0.1000 |  | 114.49 | 453.14 | 0 | 42.62% | 11.45 |  | 45.31 | 0.00 | 4.88 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.95 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -2.90 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 36.37 |  | 163.02 | 9.87 | 16.76 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 127.26 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.02 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.009 | 630.054 |  | 5.67 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 2.24 | 6.937 |  | 15.54 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN80三通 DN80,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 114.201 |  | 114.2 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 14.55 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 28 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 163.02 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 29 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003003017 |  |  | 项目名称 |  | 聚氨酯硬质泡沫预制三通 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-309 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管管件 (焊接) 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1.0000 |  | 18.22 | 68.44 | 5.53 | 42.62% | 18.22 |  | 68.44 | 5.24 | 7.76 |
| 4-321 | 室外管道 聚氨酯硬质泡沫预 制保温管 预制保温钢管接头 保温(聚氨酯发泡) 公称直径 (mm以内)50 | 10个 | 0.1000 |  | 87.78 | 347.91 | 0 | 42.62% | 8.78 |  | 34.79 | 0.00 | 3.74 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.03 |  | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | -1.97 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 24.97 |  | 101.26 | 5.24 | 11.50 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 77.01 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.97 |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 聚氨酯硬质泡沬A、B料 |  |  |  |  |  | m3 | 0.007 | 630.054 |  | 4.41 |  |  |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  |  | kg | 1.21 | 6.937 |  | 8.39 |  |  |
|  | 高密度聚乙烯连接套管 φ 100×3 |  |  |  |  |  | m | 0.714 | 18.296 |  | 13.06 |  |  |
|  | 预制保温钢管DN50 三通 DN50,聚氨酯硬质泡沫 |  |  |  |  |  | 个 | 1 | 63.95 |  | 63.95 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 11.44 | — | 0.00 |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 09 |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 30 页 共 41 页 |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 101.26 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 31 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 040502001002 |  | 项目名称 |  | 阀门安装 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-406 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以 内)125 | 个 | 1.0000 | 84.75 | 319.74 | 20.2 | 42.62% | 84.75 | 319.74 | 19.15 | 36.13 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -6.36 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -6.57 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 78.39 | 313.17 | 19.15 | 36.13 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 232.3 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 446.84 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 闸阀 Z15W-16T DN125 |  |  |  |  | 个 | 1 | 232.296 | 232.3 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 80.87 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 313.17 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 32 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031005003001 |  | 项目名称 |  | 大流量分集水器 |  | 计量单位 | 组 | 工程量 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-773 | 分集水器安装 分(集)水器 | 组 | 1.0000 | 30.97 | 1280.1 | 0 | 42.62% | 30.97 | 1280.10 | 0.00 | 13.20 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -2.33 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.34 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 28.64 | 1279.76 | 0.00 | 13.20 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 1275.53 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 1321.6 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 全铜分、集水器 φ16以内 5环路 |  |  |  |  | 组 | 1 | 1275.527 | 1275.53 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 4.23 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 1279.76 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 33 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031005003002 |  | 项目名称 |  | 大流量分集水器 |  | 计量单位 | 组 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-773 | 分集水器安装 分(集)水器 | 组 | 1.0000 | 30.97 | 808.63 | 0 | 42.62% | 30.97 | 808.63 | 0.00 | 13.20 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -2.33 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.34 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 28.64 | 808.29 | 0.00 | 13.20 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 804.06 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 850.13 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 全铜分、集水器 φ16以内 4环路 |  |  |  |  | 组 | 1 | 804.062 | 804.06 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 4.23 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 808.29 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 34 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031005003003 |  | 项目名称 |  | 大流量分集水器 |  | 计量单位 | 组 | 工程量 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-773 | 分集水器安装 分(集)水器 | 组 | 1.0000 | 30.97 | 445.12 | 0 | 42.62% | 30.97 | 445.12 | 0.00 | 13.20 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -2.33 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.34 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 28.64 | 444.78 | 0.00 | 13.20 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 440.55 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 486.62 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 全铜分、集水器 φ16以内 3环路 |  |  |  |  | 组 | 1 | 440.554 | 440.55 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 4.23 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 444.78 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 35 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-387 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)25 | 个 | 1.0000 | 8.2 | 26.37 | 0 | 42.62% | 8.20 | 26.37 | 0.00 | 3.50 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.62 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.29 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.58 | 26.08 | 0.00 | 3.50 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 22.53 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 37.16 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 内螺纹球阀 Q11F-16 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 22.309 | 22.53 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 3.55 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 26.08 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 36 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031003001004 |  | 项目名称 |  | 自动排气阀 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-472 | 自动排气阀、手动放风阀 自 动排气阀公称直径(mm以内)2 0 | 个 | 1.0000 | 14.9 | 42.01 | 0 | 42.62% | 14.90 | 42.01 | 0.00 | 6.35 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.12 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.59 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 13.78 | 41.42 | 0.00 | 6.35 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 34.16 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 61.55 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 自动排气阀 DN20 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 33.825 | 34.16 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 7.26 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 41.42 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 37 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 031002001002 |  | 项目名称 |  | 管道支架 |  | 计量单位 | kg | 工程量 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-384 | 制作安装一般管架 | 100kg | 0.0100 | 684.23 | 487.55 | 196.71 | 42.62% | 6.84 | 4.88 | 1.87 | 2.92 |
| 11-243 | 喷漆 一般钢结构防锈漆第一 遍 | t | 0.0010 | 33.68 | 177.15 | 201.01 | 42.62% | 0.03 | 0.18 | 0.19 | 0.01 |
| 11-100 | 一般钢结构 银粉漆第一遍 | t | 0.0100 | 147.5 | 80.9 | 81.74 | 42.62% | 1.48 | 0.81 | 0.79 | 0.63 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.63 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.12 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.72 | 5.74 | 2.86 | 3.56 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.019元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 19.88 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 汽油 93# |  |  |  |  | kg | 0.0386 | 6.937 | 0.27 |  |  |
|  | 角钢 L100× 12 |  |  |  |  | kg | 1.06 | 3.025 | 3.21 |  |  |
|  | 防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0083 | 19.192 | 0.16 |  |  |
|  | 银粉漆 |  |  |  |  | kg | 0.046 | 11.294 | 0.52 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 1.59 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 5.74 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 38 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 040504001002 |  | 项目名称 |  | 砌筑井 1.2m*1.2m*1.2m（检 查井提升） |  | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借4-5 | 垫层 商品混凝土 | m3 | 0.1130 | 35.77 | 294.97 | 0 | 30.02% | 4.04 | 33.34 | 0.00 | 1.21 |
| 借3-7-3 | 弧形1砖墙 水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.2608 | 135.28 | 224.46 | 5.44 | 30.02% | 305.84 | 507.46 | 11.69 | 95.34 |
| 借8-213 | 防水砂浆立面 | m2 | 2.2608 | 10.64 | 5.57 | 0.49 | 30.02% | 24.05 | 12.59 | 1.04 | 7.53 |
| 借5-1725 | 检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1000 | 435.83 | 2974.3 | 6.73 | 46.15% | 43.58 | 297.43 | 0.64 | 20.11 |
| 借5-522 | 预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20 | 10m3 | 0.0486 | 1276.74 | 3172.99 | 0 | 46.15% | 62.05 | 154.21 | 0.00 | 28.64 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -33.01 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -14.45 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 406.56 | 990.58 | 13.37 | 152.83 |
| 二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.944元/工日 ;综合工日75.844 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 470.84 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 1563.34 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 标准砖 240*115*53 |  |  |  |  | 千块 | 1.2455 | 335.445 | 417.8 |  |  |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.1153 | 286.729 | 33.06 |  |  |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  | m3 | 0.4933 | 305.228 | 150.57 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 39 页 共 41 页 |

|  | 球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg) | 套 | 1 | 287.21 | 287.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他材料费 |  |  | — | 101.97 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  | — | 990.61 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 40 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 040204002002 |  | 项目名称 |  | 人行道块料铺设(利旧） |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借11-9 | 混凝土垫层 混凝土 | 10m3 | 0.0100 | 319.72 | 3045.6 | 0 | 30.58% | 3.20 | 30.46 | 0.00 | 0.98 |
| 借2-294 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 0.0100 | 125.54 | 0 | 12.31 | 30.58% | 1.26 | 0.00 | 0.12 | 0.42 |
| 借2-295 | 人行道板安砌 砂垫层 规格( mm) 250× 250× 50 | 100m2 | 0.0100 | 1100.11 | 293.73 | 0 | 30.58% | 11.00 | 2.94 | 0.00 | 3.36 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.16 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 2.21 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 14.29 | 35.61 | 0.12 | 4.76 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 29.25 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 54.78 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 商品混凝土 C20 |  |  |  |  | m3 | 0.102 | 286.729 | 29.25 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 6.37 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 35.61 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 41 页 共 41 页 |

| 项目编码 |  | 011702029002 |  | 项目名称 |  | 散水恢复 |  | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借4-25 | 小型构件 商品混凝土 | m3 | 0.1000 | 98.36 | 361.41 | 0 | 30.02% | 9.84 | 36.14 | 0.00 | 2.95 |
| 借11-27-1 | 水泥砂浆1:2 在混凝土或硬 基层上 厚度 20mm | m2 | 1.0000 | 6.47 | 4 | 0.49 | 30.02% | 6.47 | 4.00 | 0.46 | 2.08 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -1.23 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | 0.58 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 15.08 | 40.73 | 0.46 | 5.03 |
| 二类工81.394元/工日 ;三类工66.595元/工 日 ;一类工86.944元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 31.13 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 61.3 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 商品混凝土 C25 |  |  |  |  | m3 | 0.102 | 305.228 | 31.13 |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | — | 9.59 | — | 0.00 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 40.72 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001007 | 环境保护费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001008 | 文明施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001009 | 安全施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001010 | 临时设施费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001011 | 扬尘污染防治增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001012 | 建筑工人实名制费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006002 | 已完工程及设备保护 费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓-采暖工程 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 5907.26 | 0 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 5907.26 | 0 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 | 56648.69 | 5 | 2832.43 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2832.43 |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |  |
| 一 | 分部分项工程费及定额措施项目费 |  | 1811.1 |  |  |
| 二 | 措施项目费（费率措施费） |  |  | - |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  | - |  |
|  | 暂列金额 |  |  | - |  |
|  | 专业工程暂估价 |  |  | - |  |
|  | 计日工 |  |  | - |  |
|  | 总承包服务费 |  |  | - |  |
| 四 | 规费 |  |  | - |  |
|  | 其中：社会保险费 |  |  | - |  |
|  | 其中：住房公积金 |  |  | - |  |
|  | 其中：环境保护税 |  |  | - |  |
| 五 | 税金 |  | 90.56 | - |  |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  | 1,901.66 | 0 |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维 修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 定额人工费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002003 | 螺纹阀门拆除 | [项目特征] 1.种类:损坏截 止阀拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理 | 个 | 45 | 12.34 | 555.3 |  | 442.8 |
| 2 | 031003001005 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:铜芯截 止阀 2.规格、压力等 级:DN25 3.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 20 | 32.49 | 649.8 |  | 164 |
| 3 | 031003001006 | 螺纹阀门 | [项目特征] 1.类型:铜芯截 止阀 2.规格、压力等 级:DN20 3.连接形式:螺 纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 25 | 24.24 | 606 |  | 169.75 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1811.1 |  | 776.55 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1811.1 |  | 776.55 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1811.1 |  | 776.55 |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表— 08 |

| # 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 5 页 |

| 项目编码 |  | 011612002003 |  | 项目名称 |  | 螺纹阀门拆除 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借2-96 换 | 螺纹阀门公称直径(mm)15～2 5 | 个 | 1.0000 | 9.84 | 0.2 | 0 | 31.11% | 9.84 | 0.20 | 0.00 | 3.06 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.74 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.02 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 9.10 | 0.18 | 0.00 | 3.06 |
| 综合工日75.844元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 12.34 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 煤油 |  |  |  |  | kg | 0.0997 | 1.85 | 0.18 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | — | 0.18 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 2 页 共 5 页 |

| 项目编码 |  | 031003001005 |  | 项目名称 |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-387 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)25 | 个 | 1.0000 | 8.2 | 21.69 | 0 | 42.62% | 8.20 | 21.69 | 0.00 | 3.50 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.62 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.28 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 7.58 | 21.41 | 0.00 | 3.50 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 17.86 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 32.49 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 砂纸 |  |  |  |  | 张 | 0.15 | 0.499 | 0.07 |  |  |
|  | 钢锯条 |  |  |  |  | 根 | 0.12 | 0.694 | 0.08 |  |  |
|  | 棉纱头 |  |  |  |  | kg | 0.015 | 10.045 | 0.15 |  |  |
|  | 橡胶板 δ 1~3 |  |  |  |  | kg | 0.0038 | 6.021 | 0.02 |  |  |
|  | 机油 （综合） |  |  |  |  | kg | 0.012 | 9.888 | 0.12 |  |  |
|  | 铅油 |  |  |  |  | kg | 0.012 | 9.971 | 0.12 |  |  |
|  | 黑玛钢活接头 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 2.932 | 2.96 |  |  |
|  | 线麻 |  |  |  |  | kg | 0.0007 | 19.451 | 0.01 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
|  | 截止阀 J11H-40 DN25 |  | 个 | 1.01 | 17.685 |  | 17.86 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 21.41 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 4 页 共 5 页 |

| 项目编码 |  | 031003001006 |  | 项目名称 |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 | 工程量 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 管理费 和利润(费率) | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-386 | 螺纹阀 公称直径(mm以内)20 | 个 | 1.0000 | 6.79 | 15.26 | 0 | 42.62% | 6.79 | 15.26 | 0.00 | 2.90 |
| 人工费调整 |  |  |  |  |  |  |  | -0.51 | - | - | - |
| 材料费价差 |  |  |  |  |  |  |  | - | -0.20 | - | - |
| 机械费调整 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0.00 | - |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  | 6.28 | 15.06 | 0.00 | 2.90 |
| 二类工77.694元/工日 ;三类工66.595元/工 日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 24.24 |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 砂纸 |  |  |  |  | 张 | 0.12 | 0.499 | 0.06 |  |  |
|  | 钢锯条 |  |  |  |  | 根 | 0.1 | 0.694 | 0.07 |  |  |
|  | 棉纱头 |  |  |  |  | kg | 0.012 | 10.045 | 0.12 |  |  |
|  | 橡胶板 δ 1~3 |  |  |  |  | kg | 0.0021 | 6.021 | 0.01 |  |  |
|  | 机油 （综合） |  |  |  |  | kg | 0.012 | 9.888 | 0.12 |  |  |
|  | 铅油 |  |  |  |  | kg | 0.01 | 9.971 | 0.1 |  |  |
|  | 线麻 |  |  |  |  | kg | 0.001 | 19.451 | 0.02 |  |  |
|  | 黑玛钢活接头 DN20 |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 2.035 | 2.06 |  |  |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
|  | 截止阀 J11H-40 DN20 |  | 个 | 1.01 | 12.375 |  | 12.5 |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  | — |  | 15.05 | — | 0.00 |

| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 09 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改 造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  | 一 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001013 | 环境保护费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001014 | 文明施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001015 | 安全施工费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302001016 | 临时设施费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302001017 | 扬尘污染防治增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302001018 | 建筑工人实名制费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302006003 | 已完工程及设备保护 费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B002 | 施工因素增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B003 | 特殊地区增加费 |  | 人工费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |  |
| --- | --- | --- |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人 工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方法。 |  |  |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 |  |  | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修 改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | — |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12 |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表— 12— 1 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：其他零星维修 | 标段：肃州区银达中心小学暖气管道维修改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：社会保险费 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 776.55 | 0 |  |
| 1.2 | 其中：住房公积金 | 分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费 | 776.55 | 0 |  |
| 1.3 | 其中：环境保护税 | 按实记取 |  | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费） +其他 项目费+规费 | 1811.1 | 5 | 90.56 |
| 合 计 |  |  |  |  | 90.56 |

编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：

表-13